Държавна психиатрична болница – с.Царев брод, Шуменска област

с.Царев брод, ул. Христо Ботев № 30, тел. 05315 21 21, тел.факс 05315 20 23

Т Е Х Н И Ч Е С К О   З А Д А Н И Е

за възлагане на обществена поръчка за строителство

по реда на Глава Осма «а» от ЗОП  с наименование:

„Ремонт на Консултативно- диагностично отделение със стационар-

гр. Шумен към Държавна психиатрична болница – с. Царев брод“

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Възложител на настоящия избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма „а“  и във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)  e Държавна психиатрична болница със  седалище  и адрес на управление: с. Царев брод, Шуменска област, ул. „Христо Ботев” № 30, тел. 05315 2121, факс 05315 2023 и интернет адрес:  www.tzarevbrod.com

Лица за контакти: Наташа Пенчева – зам.директор АПСД 05315 2066 и  моб.тел. 0885 235 284.

ІІ. ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Предмет на обществена поръчка – строителство

Обект на строителството е извършване на строително-ремонтни работи в консултативно-диагностичния сектор на Консултативно-диагностичното отделение на Държавна психиатрична болница – с. Царев брод, което се помещава в самостоятелна сграда, намираща се в двора на МБАЛ – гр. Шумен.

Отделните  строително-ремонтни работи,  които се предвиждат  за изпълнение са подробно описани в прогнозната  количествена сметка на поръчката, неразделна част от това задание.

2. Пълно описание на предмета  на поръчката и условия на Възложителя:

2.1. Съществуващо положение и предвидени строително-ремонтни работи.

Сградата на консултативно-диагностичния сектор съгласно акта за държавна собственост е с площ 200 кв.м, на един етаж, масивна конструкция, година на строителство – 1920 г. Има два обособени входа и се състои от пет кабинета, два коридора, офис и сервизни помещения.

Допуска се промяна във вътрешното архитектурно разпределение и квадратурата на отделните помещения, като се изисква в сградата да бъдат обособени следните помещения :

- четири кабинета;

- зала за Дневен център;

- офис;

- регистратура;

- две чакални;

- два санитарни възела.

Ситуационно помещенията да бъдат разпределени в две части с двата отделни входа, като в едната част са разположени помещенията за дневен център - чакалня, кабинет, зала, офис и санитарен възел, а в другата част – чакалня, три кабинета, манипулационна, регистратура и санитарен възел.

Предвидените строително-ремонтни работи са описани в приложената количествена сметка.

Изпълнителят се задължава да извърши за своя сметка необходимите проектно-съгласувателни дейности и процедури, изисквани съгласно действащото българско законодателство.

2.2. Към момента сградата не се използва и изпълнителят има възможност да извършва ремонтите дейности свободно, тъй като не възпрепятства нормалната дейност на възложителя.

2.3. Срокът за извършване на  предвидените строително-ремонтни работи се предлага от изпълнителя.

2.4. Влаганите в строителството материали трябва да отговарят на българските и/или европейски стандарти.

2.5. Задължение на Изпълнителя  е да осигури всички мерки за безопасност и здраве според действащите нормативни актове в строителството с цел недопускане на злополуки  с работещите и пребиваващите на обекта лица. По време на изпълнение на предвидените строително-ремонтни  работи,  Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и на  всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност. Отговорността  за спазване на  здравословните и безопасни условия на труд  и за  обезщетения при евентуални трудови злополуки  са за сметка на   изпълнителя.

2.6. Изпълнителят  по време на работа задължително следва да  спазва следните изисквания:

2.6.1.Всички шумни и отделящи прах дейности, както и изнасянето на строителните отпадъци,  да се извършват във време, съобразено със спецификата на строителната площадка, която е територия на лечебни заведения.

2.6.2. Да осигури ограждане и сигнализиране на участъците от сградата, в които се извършва ремонтната дейност.

2.7. Изпълнението на  възложената работа  се приема от представители на Възложителя  с приемо-предавателен протокол, съставен от  Изпълнителя. Изпълнителят  предава  завършената работа или етап от нея  след като е изнесъл строителните отпадъци. При окончателното предаване на завършения обект, Изпълнителят е длъжен да  демонтира и изнесе извън пределите на сградата и прилежащия терен технологичното оборудване, строителните материали и строителните отпадъци.

2.8. Действително извършените количества  видове  строително–ремонтни работи се остойностяват по  съответните им единични цени, посочени в  офертата на Изпълнителя.

2.9. Въз основа на приемо-предавателния протокол  за извършената работа  или етап от нея, Изпълнителят издава фактура за плащане.

ІІІ.СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА.  УСЛОВИЯ ЗА  ПЛАЩАНЕ.

1.Прогнозната стойност на поръчката  е 150 000 (сто и петдесет  хиляди) лева без ДДС.

Стойността на обществената поръчка включва всички разходи за качественото изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, включително разходите за труд, механизация, енергия, наем,  складиране, транспорт  и други подобни, както и непредвидените разходи и печалба за избрания изпълнител.

2.Финансирането на поръчката ще бъде осигурено чрез банкова сметка на ДПБ Царев брод от  Министерство на икономиката и енергетиката и Министерство на здравеопазването по линия на предоставяне на японска безвъзмездна помощ.

3. Плащанията се извършват съгласно условията на сключения между ДПБ Царев брод и Министерство на икономиката и енергетиката договор за реализация на проекта, а именно –  след представяне на първични документи за плащания, които се представят от възложителя за одобрение от финансиращия орган.

4. Всички плащания са по банков път след издаване и представяне пред Възложителя на  всички първични документи( протоколи, актове, фактури).

IV. ИЗИСКВАНИЯ  ЗА КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ПОРЪЧКАТА

1.Всички възложени ремонтни работи следва да се изпълняват качествено и при спазване на всички технологични и технически правила, действащи в областта на строителството.

2. Вложените материали при изпълнение на   строително- ремонтните работи  трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и  Наредбата  за съществените изисквания и  оценяване съответствието на строителните продукти.

V. Изисквания към участниците

1. Да  притежават актуална регистрация  по Търговския закон;

2. Да притежават  актуална регистрация  в Централния професионален регистър на строителя за  строежи,  от І-ва група – от ІІІ-та до V-та категория  или по-висока съгласно чл. 5, ал.6 от ПРВВЦПРС.

3. Да  притежават технически възможности за изпълнението на поръчката. Минимално изискване – изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата,  строително-ремонтни дейности на стойност не по-малко от 450 000 лв.

4.Да притежават необходимото техническо оборудване, необходимо за изпълнение на строително-ремонтните работи. Представят списък на техническото оборудване.

5.Да разполагат с правоспособен технически персонал, ангажиран в изпълнението на поръчката, както следва:

- технически ръководител, нает на трудов договор; Техническият ръководител трябва да бъде правоспособно лице с висше образование - строителен инженер - специалност ПГС или конструктор с минимум двугодишен опит в областта на строително - ремонтните дейности като технически ръководител.

- длъжностно лице по безопасност и здраве, наето на трудов договор. Квалифициран служител, сертифициран съгласно изискванията на Наредба 2 за минималните изисквания за безопасни условия на труд;

6. Да осигурят  квалифициран персонал за изпълнение на предвидените строително-ремонтни работи, не по малко от 10 лица, наети на трудов договор.

7. Да имат застрахователна полица на „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството“ съгласно  чл.171, ал.1 от ЗУТ.

8.Участници в процедурата могат да бъдат само лица, за които не са налице  обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП.

9.Участник, дал съгласието си да бъде като подизпълнител в офертата на друг участник, няма право да подава самостоятелна оферта.

Офертите на участници, които не отговарят на обявените от възложителя изисквания няма да бъдат оценявани.

VІ.СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. ГАРАНЦИОНЕН СРОК.

1. Крайният срок  за предаване на обекта на възложителя и въвеждането му в експлоатация е 30.06.2015 г.

2.Гаранционен срок на всички видове дейности, обект на ремонта  -  от 5 до 10 години. Участници предложили,  гаранционен срок по-малък от 5 години и нереалистично висок ( над 10 години) няма да участват в оценяването на офертите.

3.Гаранционният срок започва да тече, считано от датата на приемо-предавателния протокол, с който Възложителят е приел етап или напълно завършения обект.

VІІ.ОЦЕНЯВАНЕ  НА ОФЕРТИТЕ

На оценка подлежат само офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя и съдържат документите, посочени в настоящото техническо задание.

Критерият за  оценка на офертите  е: “икономически най-изгодна оферта”,  прилагайки следната методика за оценка.

Показатели:

1.Цена/Ц/ - с коефициент на тежест в комплексната оценка  - 			        50  %

2.Техническа оценка (ТО)– с коефициент на тежест в комплексната оценка         50 %

Комплексната оценка /КО/  на офертата се изчислява по следната формула:

КО = 0.50х ОЦ + 0.50 х ТО

Където:

ОЦ- е оценката на предложената цена;

Оценката по показател Цена/Ц/ се получава по следната формула:

ОЦ = Ц  мин.   х 10, изчислена с точност до втория знак след десетичната запетая

Ц оф.

където

-Ц мин. е  минималната предложена цена за изпълнение на поръчката (без ДДС) ;

-Ц оф. е  цената за изпълнение на поръчката от оценяваната  оферта.

Максималната оценка по този показател е 10.

ТО – е техническата оценка на  офертата,  която включва следните подпоказатели:

- Идейно-проектно решение /ИПР/ - с коефициент на тежест 		 - 70 %

- Мерки за безопасност /МБ/- с коефициент на тежест  		 - 20  %

- Гаранционен срок /ГСр/ - с коефициент на тежест        		 - 10 % .

Техническата оценка ТО се изчислява по формулата:

ТО = 0.70х ОИПР + 0.20 х ОМБ + 0.10х ОГСр

Където

ОИПР – е оценката на предложеното идейно-проектно-решение

ОМБ – е оценката на предложените мерки за безопасност

ОГСр –е оценката  на  предложения гаранционен срок

Максималната оценка по този показател е 17.

Оценката по подпоказател Идейно-проектно решение /ИПР/    се получава по следната скала:

  - Спазено задание на възложителя		–          до  4 т.

  - Вътрешно архитектурно разпределение	-	до  4 т.

  - Външен облик на сградата			-	до  4 т.

  - Изпълнение на покрива				-	до  4 т.

  - Изпълнение на дограмата			-	до  4 т.

Максималната оценка по този подпоказател е 20.

Оценката по подпоказател Мерки за безопасност /МБ/ се получава като сума от присъдените точки по посочените по-долу  мерки, които подробно участникът е описал   в „Предложение за изпълнение на поръчката” .

- Конкретни мерки за преодоляване на  риска при работа в обекта   – до 4 т.

-Средства  за индивидуална и колективна защита –          до  3 т.

-План за организация за изпълнение на строителството - до  3т.

Максималната оценка по този подпоказател е 10.

Оценката по показател Гаранционен срок (ГСр.)    се получава по следната скала:

- 5 години    -                оценка      4

- От 6 до 8 години -      оценка      6

- От 8 до 9 години  -     оценка 	 8

- 10 години  –   	       оценка     10

Максималната оценка по този показател е 10.

По предложената методика, комплексната оценка на офертата (КО) се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетия.

Получените оценки се класират в  низходящ ред.

Офертата с най-висока комплексна оценка /КО/ се класира на І-во място, следвана от комплексните оценки на другите оферти.

VІІІ.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

1.Всеки участник, отговарящ на изискванията на Възложителя има право да подаде само една оферта, която да съдържа следните документи:

1.1. Оферта по образец, съдържаща административни данни за участника – попълнена, подписана и подпечатана от участника- по образец №1;

1.2.Регистрационни документи за юридическия статут на участника - посочване на ЕИК за регистрация по чл. 23 от Закона за търговския регистър / удостоверение за актуално състояние;  нотариално заверено копие на Споразумение за създаване на Обединение; други регистрационни документи- документ,който е приложим.

1.3.Копие от регистрация по ДДС;

1.4.Копие от актуална регистрация на участника в Централния професионален регистър на строителя за  строежи от І  група, от ІІІ –та  до V-та  категория или по-висока.

1.5.Копие от актуална застрахователна полица на „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството“ съгласно  чл.171, ал.1 от ЗУТ.

1.6.Декларации от лицето (лицата), представляващи участника  за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал.5 от ЗОП- по приложените образци;

1.7. Доказателства за  технически възможности:

1.7.1. Да  представят списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, и :

- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за 	въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за 	компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е 	приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

- удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакти, или

  - копия на документи, удостоверяващи изпълнението вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Минимално изискване – изпълнени строително дейности през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата – на стойност не по-малко от 450 000 лв.

1.7.2.Списък на техническото оборудване.

1.7.3.Списък на лицата от техническия и изпълнителския  квалифициран персонал, ангажиран в изпълнението на поръчката. Към списъка се прилагат заверени от участника копия на дипломи на лицата от техническия персонал – технически ръководител и лице по безопасност и здраве, както и копия от трудов договор. За изпълнителския персонал се прилагат копия от актуален трудов договор/допълнително споразумение. Участникът доказва наличието на съществуващите трудови правоотношения с актуална справка/удостоверение от НАП за регистрирацията им.

1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП – за ползване или не на подизпълнител по образец № 5.  В случай, че участника предвижда  при изпълнението на поръчката да  ползва/т подизпълнител/и,  документите по 1.2,1.3, 1.4, 1.5, 1.6  и 1.10 се представят за всеки от тях.

1.9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – ако е приложимо – по образец № 6.

1.10.Декларация от участника, че в предложените единични цени  е спазено изискването за минимална цена на труда, съгласно параграф 1, т. 12 от ДР на ЗОП - по  образец № 7;

1.11.Декларация за приемане условията  в проекта на договор -  – по  образец № 8;

1.12. Декларация, че участникът е запознат с архитектурните особености на сградата – по  образец № 9;

1.13. Предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя – по  образец № 10;

1.14. Ценово предложение по количествената сметка за обекта на поръчката – по образец № 11- попълнено, подписано и подпечатано от участника.

1.15

. Списък на приложените  в офертата документи- подписан  и подпечатан от участника.

2.Ако офертата е подписана от упълномощено лице, към списъка с документи се представя и неговото нотариално заверено пълномощно.

3.Копията на документи  се представят с текст “Вярно с оригинала”, подпис и печат.

4.Всички документи, приложени  в офертата  да са  подписани и подпечатани.

ІХ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ

1.Всеки участник следва да се придържа към условията и изискванията на Възложителя и има право да подаде само една оферта.

2. При подготовка на офертите, участниците следва да използват образците на документи, приложени към настоящото техническо задание.

3.Участниците изготвят ценовото си предложение точно по образеца на Възложителя, без да правят в него промени и допълнения. Ценово предложение, което е променено или непълно няма да бъде разглеждано от оценителната комисия.

Х. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Срокът на валидност на офертата е не по-кратък от 90 календарни дни, посочен в Образеца на офертата за участие.

ХІ.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Всеки кандидат представя своята оферта в срок до 10.00ч. на 19.12.2014г. в администрацията на ДПБ Царев брод, с. Царев брод, ул. Христо Ботев № 30.

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който е изписано наименованието на поръчката, посочено е наименованието на участника, адрес за кореспонденция,  лице за контакти, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Оферти, представени в незапечатани или скъсани пликове се връщат обратно.

Оферти, които са изпратени по пощата или с куриер, следва да имат предупредителен текст: „Да не се отваря преди заседанието на комисията”.

Оферти, получени или представени след изтичане на крайния срок не се приемат и  се връщат обратно.

ХІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1.Класираният на І-во място участник се определя за изпълнител на поръчката и  ще бъде поканен да сключи договор.

2.Преди подписването на договора, определеният изпълнител следва  да представи всички необходими документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП, които са основание за сключването му.

ХІІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Количествена сметка;

2.Образец на оферта за участие;

3.Образец на  предложение за изпълнение на поръчката;

4.Образец на ценово предложение;

5.Образци на декларации и други документи

6.Проект на договор.